DOĞALGAZ KULLANIM ve TEMİN FAALİYETLERİ

Doğalgaz iç tesisatlarının projelendirilmesi ve yapımı, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi müteahhit firmalara yaptırılır.

Doğalgaz ile ilgili proje aşamasından nihai gaz kullanımına kadar olan tüm süreçler OSB müdürlüğünün yetkilendirdiği müşavir firma tarafından yapılır.

Öncelikle İşveren  firma, sertifika sahibi müteahhit ve müşavir firma ile anlaşarak bu firmalar ile işin kapsamını ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalar. Geposb’a abonelik başvurusunda bulunur ve doğalgaz sürecini başlatmış olur. Daha sonra aşağıdaki aşamalar takip edilir.

- İşveren firma, müteahhit ve müşavir firma için yetkilendirme formu doldurur.

- Müteahhit firma Doğalgaz iş başlama projesini hazırlayıp OSB müdürlüğünün onayına sunar.

- OSB müdürlüğünün uygun görmesinin ardından bir üst ile proje dosyası müşavir firmaya teslim edilir.

- Müşavir firma projenin onayını yapar ve müteahhit firmaya işe başlama talimatı verir.

- Müteahhit firma tesisatları yapar, müşavir firmada gerekli tüm kontrol ve testleri yapar ve tutanak altına alarak OSB müdürlüğüne bildirir.

- Müteahhit firma Doğalgaz iş bitirme dosyasını hazırlar ve müşavir firmaya teslim eder.

- Müşavir firma var ise eksiklerini tamamlattıktan sonra dosya onayını yapar ve OSB müdürlüğüne bildirir.

- Onaylı doğalgaz dosyası çoğaltılarak orijinali ve röntgen filmleri OSB müdürlüğüne teslim edilir.

- OSB müdürlüğü ile ABONE arasında doğalgaz kullanım sözleşmesi imzalanır.

- Müteahhit, müşavir, ABONE  ve OSB yetkilisi ile birlikte son kontrol ve testler yapılır, varsa eksikleri tamamlattırılır ve bir tutanak ile kayıt altına alınarak doğalgaz kullanıma açılır.

- OSB müdürlüğü tarafından kullanıcının doğalgaz aboneliği başlatılır.

DOĞALGAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER.

- Abonelik talep dilekçesi (OSB’den temin edilir)

- Güvence  bedeli ödemesi

- Yetkili kişi imza beyanı

- Ticaret odası kaydı

- Faaliyet belgesi

Bölgemizde otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) mevcut olup doğalgaz sayaçları uzaktan okunmaktadır. Bu kapsamda kullanılan korrektörler (hacim düzeltici) ve bazı kendinden korrektörlü sayaçlar GEPOSB tarafından verilip daha sonra bedeli aboneden mahsup edilmektedir.