[image: image1.png]GEBZE
PLASTIKCILER
ORGANIZE

SANAYL
BOLGESI GEPOSB



        ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZ UYGUNLUK BELGESİ
	
	TARİH
	……/……./ 20…………
	
	
	
	
	
	SANAYİ  □
	TİCARİ
	□
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ABONE  NUMARASI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ABONE TİCARİ ÜNVANI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ABONE ADRES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SÖZLEŞME KAPASİTESİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROJE BİLGİLERİ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROJE ONAY TARİHİ
	
	
	
	
	
	
	
	PROJE ONAY NUMARASI
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROSES
	
	
	……………………………………………m3 / h
	
	İSTASYON TİPİ:
	
	
	
	SERVİS KUTUSU:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ISITMA
	
	
	…………………………………………..m3 / h
	
	Giriş Basıncı: ……………Bar
	
	Giriş Basıncı:…………….Bar

	
	MUTFAK
	
	
	………………………………………..…m3 / h
	
	Çıkış Basıncı: ……………Bar
	
	Çıkış Basıncı:…………….Bar

	
	YEDEK
	
	
	……………………….…………………m3 / h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOPLAM
	
	
	…………………………………………..m3 / h
	
	
	
	   ………….m3/h
	
	
	
	                 …………..m3/h
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sayaç Markası
	
	
	Sayaç Numarası
	
	
	Tip
	
	
	
	
	
	Basınç
	
	
	
	
	
	Gösterge
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cihaz Markası
	
	
	Tipi
	
	
	Brülör
	
	
	
	
	Tipi
	
	
	
	
	
	Çalışma
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Basıncı/Kapasite
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mukavemet Testi
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	Sızdırmazlık Testi
	
	
	1
	
	2
	
	3

	
	Test Bölümü
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Test Bölümü
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Test Basıncı (BAR )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Test Basıncı
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ortam Sıcaklığı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ortam Sıcaklığı
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Test Süresi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Test Süresi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sonuç
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sonuç
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tesisatta bulunan her basınç sınıfı için ayrı sütun doldurulacaktır.

Topraklama ölçüm değeri iç tesisat için < 20 Ω (ohm), İstasyon için < 1 Ω (ohm) :


SONUÇ:


	ABONE (ADI SOYADI)
	SERTİFİKALI FİRMA
	MÜŞAVİR FİRMA
	GEPOSB YETKİLİSİ

	
	
	
	

	İMZA
	KAŞE-İMZA
	İMZA
	İMZA

	
	
	
	


FR.DM.11 /R.01/R.T:10.05.2019     


                                                   

 Sayfa 1 / 1

