	DOĞALGAZ İŞE BAŞLAMA PROJE DOSYASI İÇİNDEKİLER 
	[image: image1.png]GEBZE, |
PLASTIKCILER

ORCANIZE

e GEPOSB







1.
PROJE MÜRACAT EVRAKLARI


 
1.1.       İşe Başlama Proje Başvuru Dilekçesi


1.2.
Proje kapağı


1.3.
Müşteri, müteahhit ve müşavir bilgileri (Firma tam ismi, adres, telefon, faks bilgileri)

1.4.
Tesisatçı Firmanın, İşe Başlama Dosyasının onayından sonra işe başlayacağına dair taahhüt yazısı. (Firma yetkilisi tarafından ıslak imzalı olacak) 

              1.5.
Müşteri ile sertifikalı firma arasındaki doğal gaz dönüşüm sözleşmesi


1.6.
Sigorta poliçesi (Yapılan tesisata ait All-Risk sigorta poliçesi)

2.
PROJE BİLGİLERİ 



2.1.
Projenin tanımı,  yapılacak işin detaylı anlatımı

2.2.
 Toplam tüketim dağılım tablosu


2.3.
Kullanılan cihazlara ait TSE ve CE belgeleri

2.4.
Doğal gaz tesisatı yerleşim planı (Bina içi alanlarda 1/50, Bina dışı alanlarda 1/100 veya 1/200 ölçekli; gerekli yerlerde detay gösterimi yapılarak)



2.5.
İzometrik hesap planı


2.6.
Eşdeğer uzunluk tablosu


2.7.
Doğal gaz tesisatı basınç ve hız kaybı hesabı


2.8.
Sayaç  seçim hesabı
Not:  
(1) Dosya bir nüsha ıslak imzalı (orijinal) olarak hazırlanıp gerekli düzeltme ve tamamlamaları
takiben onaylanır. Toplam 4 (dört) nüsha olacak şekilde çoğaltılır. Bir nüsha GEPOSB'da kalır. Bir nüsha müteahhide bir nüsha müşteriye bir nüsha müşavire verilir. 


(2) Dosya içindekiler kısmındaki sıraya göre hazırlanacaktır.

(3) GEPOSB’un gerekli görebileceği diğer bilgi ve belgeler istenildiği takdirde dosyaya eklenecektir.

LS.DM.07 /R.00/R.T:--



                                                   

 Sayfa 1 / 1

[image: image1.png]