1. PROJE MÜRACAT EVRAKLARI

1.1.	Proje kapağı

1.2.	Proje başvuru dilekçesi

1.3.	Müşteri, müteahhit ve müşavir bilgileri (Firma tam ismi, adres, telefon, e-mail bilgileri)

2. MÜTEAHHİT FİRMA BELGELERİ

2.1.	Müteahhit firma yetkilisi imza sirküleri

2.2.	Yetkili mühendis ve saha sorumlusu yazısı

2.3.	Yetkili mühendis imza sirküleri

2.4.	Yetkili mühendis ve saha sorumlusu Sertifikaları

2.5.	Yetkili makine mühendisinin akredite kuruluşlardan alınmış "Doğal Gaz İç Tesisat için Mühendis yetki Belgesi" ve "Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler için mühendis yetki belgesi"

2.6.	Kaynakçı Kalifikasyon belgeleri (Servis hatları varsa PE kaynakçıları da dahil edilecek) (Akredite kuruluşlardan alınmış)

2.7.	Yetkili mühendis, saha sorumlusu ve kaynakçılara ait SGK Bildirgeleri

2.8.	PALGAZ onaylı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası

3. DOĞALGAZ PROJE VE TESİSAT BİLGİLERİ

3.1.	Projenin tanımı , Yapılan işlerin detaylı anlatımı

3.2.	Doğal gaz tesisatı yerleşim planı (Bina içi alanlarda 1/50, Bina dışı alanlarda 1/100      veya 1/200 ölçekli; gerekli yerlerde detay gösterimi yapılarak)

3.3.	Doğal gaz tesisatı malzeme notasyonlu izometrik planı

3.4.	Doğal gaz tesisatı boru hattı malzeme listesi	(Boru, fitting, vana, filtre, regülatör, sayaç v.b bütün kompanentler gösterilecek)

3.5.        Doğal gaz tesisatı notasyonlu kaynak izometrik planı

4. DOĞAL GAZ KULLANICILARI ve TÜKETİM DAĞILIMI

4.1.	Doğal gaz kullanıcıları ve tüketim dağılım tablosu

4.2.	Doğal gaz kullanıcıları katalogları, sertifika ve üretici firma belgeleri

4.3.	Doğal gaz uygunluk belgeleri

5. DOĞAL GAZ TESİSATI HESAPLAMALARI

5.1.	Tüketim cihazları kapasite hesaplamaları

5.2.	Sayaç seçim hesabı

5.3.	Boru hattı hesap izometrik planı

5.4.	Eşdeğer uzunluk tablosu

5.5.	Doğal gaz tesisatı basınç kaybı ve hız hesabı

5.6.	Havalandırma hesabı

5.7.	Taşıyıcı sistemler mukavemet hesabı

5.8.	Elektrik linye hattı

5.9.	Baca hesapları (DIN 4705, TSE 2165)

6. DOĞAL GAZ TESİSATI DETAY PROJELERİ

6.1.	Hendek detayı

6.2.	Duvar ve yol geçiş detayı

6.3.	Konsol detayı

6.4.	Topraklama ve köprüleme detayları

6.5.	Havalandırma detayları

7. TASARIM ESASLARI

7.1.	Malzeme standartları

7.2.	Kaynak prosedürü

7.3.	Tahribatsız muayene prosedürü

7.4.	Test prosedürü (Mukavemet testi, Sızdırmazlık testi)

7.5.	Boru boyama prosedürleri

7.6.	Duvar ve Yol geçişleri

7.7.	Topraklama esasları

8. İKİNCİ KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI

8.1.	İstasyon genel yerleşim planı (1/200 ile 1/500 ölçekli)

8.2.	İstasyon P&I Diyagramı

8.3.	İstasyon malzeme ve basınç sınıfları listesi

8.4.	İstasyon hesaplamaları (filtre, sayaç, regülatör seçimi, relief valve, boru çap ve hız hesabı vb.)

8.5.	İstasyon beton kaidesi temel detay projesi

8.6.	İstasyon yerleşim alanı tel çit ve topraklama planı (1/50 veya 1/100)

8.7.	Topraklama Raporu (EMO ONAYLI)

8.8.	Malzeme katalog ve sertifikaları (tüm cihaz ve ekipmanların bakım onarım kılavuzu)	2 yıl yedek malzeme listesi

9. KATODİK KORUMA

9.1.	Katodik koruma hesapları

9.2.	Anot yerleşim planı (Boru hattı izometrisinde belirtilecek)

9.3.	Katodik koruma ölçüm kutusu detayı

9.4.	Anot bağlantı detayları

10. GAZ KONTROL HATTI

10.1.	Akış şeması

10.2.	Ekipman tablosu

10.3.	Katalog ve sertifikalar

11. GAZ ALARM SİSTEM DETAYLARI

11.1.	Detektör yerleşim planı

11.2.	PID şeması

11.3.	Ekipman listesi

11.4.	Pano akım şeması

12. TUTANAKLAR

12.1.	Mukavemet testi tutanakları

12.2.	Sızdırmazlık testi tutanakları

12.3.	Radyografik muayene raporları ve röntgen filmleri

12.4.	Topraklama Raporu

12.5.	Yapılan işlerle ilgili çekilen fotoğrafların bulunduğu CD

NOT :

(1) Madde 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12'deki bütün proje hesap sayfaları, plan ve izometrik çizimler v.b. Müteahhit Yetkili Mühendisi tarafından imzalanmış olacaktır.

(2) Dosya bir nüsha ıslak imzalı (orijinal) olarak hazırlanıp gerekli düzeltme ve tamamlamaları takiben onaylanır. Toplam 4 (dört) nüsha olacak şekilde çoğaltılır. Bir nüsha GEPOSB'da kalır. Bir nüsha müteahhide bir nüsha müşteriye bir nüsha müşavire verilir.

(3) Kompenent seçimleri ilgili katalogdaki seçim abağı, diyagramı, tablosu v.b.  Üzerinde işaretlenmiş olacaktır.

(4) Dosya içindekiler kısmındaki sıraya göre hazırlanacaktır.

(5) Dağıtım şirketinin gerekli görebileceği diğer bilgi ve belgeler istenildiği takdirde dosyaya eklenecektir.